## Hoja1
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO SUPERIO POSTGRADO
ANALISIS ESTRUCTURAL AVANZADO LINEAL Y NO LINEAL
ING. DANIEL ANTONIO QUINTANA ARCHILA
MARLON IVAN CARRETO RIVERA
CARNET 201230088
PESO SÍSMICO POR NIVEL
|  |  |  | dens.Concreto |  | 2400 | kgf/m3
PESO DE COLUMNAS
COLUMNAS | b(m) | h(m) | l(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
c1 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c2 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c3 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
|  | PESO DE LAS COLUMNAS |  |  | 13824
PESO DE VIGA PRIMER NIVEL
VIGA | b(m) | h(m) | l(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
V1 | 0.35 | 0.45 | 6 | 0.945 | 2268
V2 | 0.35 | 0.45 | 4 | 0.63 | 1512
V3 | 0.35 | 0.45 | 6 | 0.945 | 2268
|  | PESO DE LAS VIGAS |  |  | 6048
PESO DE MURO PRIMER NIVEL
MURO | b(m) | h(m) | t(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
m1 | 6 | 4 | 0.15 | 3.6 | 8640
m2 | 6 | 4 | 0.15 | 3.6 | 8640
|  | PESO Del MURO |  |  | 17280
CARGA MUERTA |  | DEAD | 37152 | kgf
SOBRE CARGA (SCM)
| L(m) | SCM(kgf/m) | Wi(kgf)
| 16 | 380 | 6080
CARGA VIVIA (CV)
| L(m) | SCM(kgf/m) | Wi(kgf)
| 16 | 600 | 9600
TIPO | CARGA(kgf) | %part | Peso Sísmico
DEAD | 37152 | 1 | 37152
SCM | 6080 | 1 | 6080
CV | 9600 | 0.15 | 1440
| PESO SISMICO |  | 44672
| MASA SÍSMICA |  | 4553.7207 | kg
NIVEL 6
PESO DE COLUMNAS
COLUMNAS | b(m) | h(m) | l(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
c1 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c2 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c3 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
c4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 1.44 | 3456
|  |  | PESO DE LAS COLUMNAS |  | 13824
PESO DE VIGA NIVEL 6
VIGA | b(m) | h(m) | l(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
V1 | 0.2 | 0.4 | 6 | 0.48 | 1152
V2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.32 | 768
V3 | 0.2 | 0.4 | 6 | 0.48 | 1152
|  |  | PESO DE LAS VIGAS |  | 3072
PESO DE MUROS
MURO | b(m) | h(m) | t(m) | vol(m3) | Wi(kgf)
m1 | 6 | 4 | 0.15 | 3.6 | 8640
m2 | 6 | 4 | 0.15 | 3.6 | 8640
|  |  | PESO Del MURO |  | 17280
CARGA MUERTA |  | DEAD | 34176 | kgf
SOBRE CARGA (SCM)
| L(m) | SCM(kgf/m) | Wi(kgf)
| 16 | 380 | 6080
CARGA VIVIA (CV)
| L(m) | SCM(kgf/m) | Wi(kgf)
| 16 | 600 | 9600
[13 empty] | 9 | F1 | 0
TIPO | CARGA(kgf) | %part | Peso Sísmico | [9 empty] | 9 | F2 | 0.000579
DEAD | 34176 | 1 | 34176 | [9 empty] | 9 | F3 | 0.000385
SCM | 6080 | 1 | 6080 | [9 empty] | 9 | F4 | 0.000445
CV | 9600 | 0.15 | 1440 | [9 empty] | 9 | F5 | 0.000503
| PESO SISMICO |  | 41696 | [9 empty] | 9 | F6 | 0.000561
[13 empty] | 10 | F1 | 0
[13 empty] | 10 | F2 | 0.001106
| MASA SÍSMICA |  | 4250.3568 | kg | [8 empty] | 10 | F3 | 0.00104
[13 empty] | 10 | F4 | 0.001285
MATRIZ DE MASA | [7 empty] | VECTOR IOTA |  |  |  |  | 10 | F5 | 0.001525
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | [6 empty] | 10 | F6 | 0.001762
GDL 1 | 4553.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F1 | 0
GDL 2 | 0 | 4553.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F2 | 0.001424
GDL 3 | 0 | 0 | 4553.7207 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F3 | 0.001814
GDL 4 | 0 | 0 | 0 | 4553.7207 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F4 | 0.002377
GDL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553.7207 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F5 | 0.002924
GDL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.3568 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | F6 | 0.003463
[13 empty] | 12 | F1 | 0
MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS (m) | [12 empty] | 12 | F2 | 0.00173
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |  | AMPLIFICACIÓN DE LA CARGA LATERAL |  |  |  |  | 12 | F3 | 0.002377
GDL 1 | 0 | 0.000579 | 0.000385 | 0.000445 | 0.000503 | 0.000561 |  |  | 100000 | kgf |  |  | 12 | F4 | 0.003579
GDL 2 | 0 | 0.001106 | 0.00104 | 0.001285 | 0.001525 | 0.001762 | [6 empty] | 12 | F5 | 0.004565
GDL 3 | 0 | 0.001424 | 0.001814 | 0.002377 | 0.002924 | 0.003463 | [6 empty] | 12 | F6 | 0.005534
GDL 4 | 0 | 0.00173 | 0.002377 | 0.003579 | 0.004565 | 0.005534 | [6 empty] | 13 | F1 | 0
GDL 5 | 0 | 0.002029 | 0.002924 | 0.004565 | 0.006313 | 0.007844 | [6 empty] | 13 | F2 | 0.002029
GDL 6 | 0 | 0.002323 | 0.003463 | 0.005534 | 0.007844 | 0.010266 | [6 empty] | 13 | F3 | 0.002924
[13 empty] | 13 | F4 | 0.004565
[13 empty] | 13 | F5 | 0.006313
MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS UNITARIO (m) Flexibilidad | [12 empty] | 13 | F6 | 0.007844
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | [6 empty] | 14 | F1 | 0
GDL 1 | 0 | 5.79e-09 | 3.85e-09 | 4.45e-09 | 5.03e-09 | 5.61e-09 | [6 empty] | 14 | F2 | 0.002323
GDL 2 | 0 | 1.106e-08 | 1.04e-08 | 1.285e-08 | 1.525e-08 | 1.762e-08 | [6 empty] | 14 | F3 | 0.003463
GDL 3 | 0 | 1.424e-08 | 1.814e-08 | 2.377e-08 | 2.924e-08 | 3.463e-08 | [6 empty] | 14 | F4 | 0.005534
GDL 4 | 0 | 1.73e-08 | 2.377e-08 | 3.579e-08 | 4.565e-08 | 5.534e-08 | [6 empty] | 14 | F5 | 0.007844
GDL 5 | 0 | 2.029e-08 | 2.924e-08 | 4.565e-08 | 6.313e-08 | 7.844e-08 | [6 empty] | 14 | F6 | 0.010266
GDL 6 | 0 | 2.323e-08 | 3.463e-08 | 5.534e-08 | 7.844e-08 | 1.0266e-07
MATRIZ DE RIGIDES LATERAL
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |  |  |  | 9 | 1 | -0.000758
GDL 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 2 | 0.004036
GDL 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 3 | 3.8e-05
GDL 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 4 | 0.000151
GDL 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 5 | -0.007646
GDL 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 6 | 0.008109
GDL 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 10 | 1 | -0.002235
[10 empty] | 10 | 2 | 0.007477
[10 empty] | 10 | 3 | 6.9e-05
[10 empty] | 10 | 4 | 0.00027
MATRICES MODALES | [9 empty] | 10 | 5 | -0.00745
[10 empty] | 10 | 6 | -0.000785
MATRIZ MODAL ɸ | [9 empty] | 11 | 1 | -0.004188
| ɸ1 | ɸ2 | ɸ3 | ɸ4 | ɸ5 | ɸ6 |  | periodos T(s) |  | 11 | 2 | 0.007843
gdl 1 | -0.000758 | 0.004036 | 3.8e-05 | 0.000151 | -0.007646 | 0.008109 |  | 0.1809 |  | 11 | 3 | 6.7e-05
gdl 2 | -0.002235 | 0.007477 | 6.9e-05 | 0.00027 | -0.00745 | -0.000785 |  | 0.043833 |  | 11 | 4 | 0.000258
gdl3 | -0.004188 | 0.007843 | 6.7e-05 | 0.000258 | 0.001063 | -0.00819 |  | 0.037606 |  | 11 | 5 | 0.001063
gdl4 | -0.006396 | 0.004395 | 2.7e-05 | 0.0001 | 0.0071 | 0.001567 |  | 0.036829 |  | 11 | 6 | -0.00819
gdl5 | -0.008674 | -0.001788 | -3.3e-05 | -0.000133 | 0.00268 | 0.006766 |  | 0.020689 |  | 12 | 1 | -0.006396
gdl6 | -0.010881 | -0.008467 | -8.9e-05 | -0.000345 | -0.007282 | -0.004556 |  | 0.013843 |  | 12 | 2 | 0.004395
[10 empty] | 12 | 3 | 2.7e-05
[10 empty] | 12 | 4 | 0.0001
MATRIZ MODAL ɸT | [7 empty] | S=M*i |  | 12 | 5 | 0.0071
| ɸ1 | ɸ2 | ɸ3 | ɸ4 | ɸ5 | ɸ6 |  |  |  | 12 | 6 | 0.001567
gdl 1 | -0.000758 | -0.002235 | -0.004188 | -0.006396 | -0.008674 | -0.010881 |  | 4553.7207 |  | 13 | 1 | -0.008674
gdl 2 | 0.004036 | 0.007477 | 0.007843 | 0.004395 | -0.001788 | -0.008467 |  | 4553.7207 |  | 13 | 2 | -0.001788
gdl3 | 3.8e-05 | 6.9e-05 | 6.7e-05 | 2.7e-05 | -3.3e-05 | -8.9e-05 |  | 4553.7207 |  | 13 | 3 | -3.3e-05
gdl4 | 0.000151 | 0.00027 | 0.000258 | 0.0001 | -0.000133 | -0.000345 |  | 4553.7207 |  | 13 | 4 | -0.000133
gdl5 | -0.007646 | -0.00745 | 0.001063 | 0.0071 | 0.00268 | -0.007282 |  | 4553.7207 |  | 13 | 5 | 0.00268
gdl6 | 0.008109 | -0.000785 | -0.00819 | 0.001567 | 0.006766 | -0.004556 |  | 4250.3568 |  | 13 | 6 | 0.006766
[10 empty] | 14 | 1 | -0.010881
HALLAR LA MASA MODAL Mn=ɸT*M*ɸ
[10 empty] | 14 | 2 | -0.008467
MATRIZ MODAL M*ɸn | [7 empty] | Mn=ɸT*M*ɸ |  | 14 | 3 | -8.9e-05
[10 empty] | 14 | 4 | -0.000345
gdl 1 | -3.4517 | 18.3788 | 0.17304 | 0.68761 | -34.8177 | 36.9261 |  | 1.1374 |  | 14 | 5 | -0.007282
gdl 2 | -10.1776 | 34.0482 | 0.31421 | 1.2295 | -33.9252 | -3.5747 |  | 1.0161 |  | 14 | 6 | -0.004556
gdl3 | -19.071 | 35.7148 | 0.3051 | 1.1749 | 4.8406 | -37.295 |  | 9.0643e-05
gdl4 | -29.1256 | 20.0136 | 0.12295 | 0.45537 | 32.3314 | 7.1357 |  | 0.0013709
gdl5 | -39.499 | -8.1421 | -0.15027 | -0.60564 | 12.204 | 30.8105 |  | 1.0118
gdl6 | -46.2481 | -35.9878 | -0.37828 | -1.4664 | -30.9511 | -19.3646 |  | 0.91556
| Ln=ɸT*S |  | Etan(r) ln/Mn |  | Mn*=Ln2/Mn | % Mn
| -147.573 |  | -129.7505 |  | 19147.6614 | 0.65672
| 64.0256 |  | 63.0116 |  | 4034.3533 | 0.13837 | 0.79509
| 0.38674 |  | 4266.6543 |  | 1650.1001 | 0.056595
| 1.4753 |  | 1076.1796 |  | 1587.7205 | 0.054455
| -50.3181 |  | -49.7337 |  | 2502.5026 | 0.08583
| 14.638 |  | 15.9881 |  | 234.0339 | 0.0080269
|  |  |  | sumatoria | 29156.3718 | 1
| ɸ1: FUERZA ESTÁTICA EQUIVALENTE Sn=ɸn*etan |  |  |  |  | espectro sismico
INTERPOLACION
| ɸ1: FUERZA ESTÁTICA EQUIVALENTE |  |  |  |  | T (seg) | Sa (m/s2) |  |  |  |  | T1 | T2 | T3
|  | S1(kg) | S2(kg) | S3(kg) | S4(kg) | S5(kg) | S6(kg) |  |  |  | 0.01 | 1.7658 |  |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.013
| gdl 1 | 447.8623 | 1158.0781 | 738.3078 | 739.9938 | 1731.6146 | 590.3785 |  |  |  | 0.02 | 1.7658 |  |  |  | Sa | 1.7658 | 1.7658 | 1.7658
| gdl 2 | 1320.5439 | 2145.4286 | 1340.6115 | 1323.1677 | 1687.2258 | -57.1522 |  |  |  | 0.03 | 1.7658
| gdl3 | 2474.4688 | 2250.4476 | 1301.7532 | 1264.3603 | -240.7411 | -596.2758 |  |  |  | 0.0303 | 1.7658
| gdl4 | 3779.0598 | 1261.0885 | 524.5871 | 490.0621 | -1607.9602 | 114.086 |  |  |  | 0.04 | 2.1137
| gdl5 | 5125.0101 | -513.0435 | -641.162 | -651.7826 | -606.9483 | 492.6009 |  |  |  | 0.05 | 2.4403
| gdl6 | 6000.7166 | -2267.6459 | -1613.9975 | -1578.0808 | 1539.3118 | -309.6036 |  |  |  | 0.06 | 2.7458
[11 empty] | 0.07 | 3.0336
[11 empty] | 0.08 | 3.3073
[11 empty] | 0.09 | 3.5704
| ɸ3: RESPUESTAS FINALES |  |  |  |  | 0.1 | 3.8212
| ɸ3: CORTANTE BASAL |  |  |  |  | 0.11 | 4.0649
[11 empty] | 0.12 | 4.2997
| ɸ4: CONTRIBUCIÓN ESTÁTICA | Con-Dinamica |  |  |  | 0.125 | 4.4145
| MODO | T(seg) | w(rad/s) | rst | rnst | rraya | san(m/s2) | rn=Vb(kgf) |  |  | 0.15 | 4.4145
| 1 | 0.1809 | 34.7337 | 29156.3718 | 19147.6614 | 0.65672 | 4.4145 | 19147.6614 |  |  | 0.2 | 4.4145
| 2 | 0.043833 | 143.3437 | 29156.3718 | 4034.3533 | 0.13837 | 2.2377 | 4034.3533 |  |  | 0.25 | 4.4145
| 3 | 0.037606 | 167.0793 | 29156.3718 | 1650.1001 | 0.056595 | 2.0053 | 1650.1001 |  |  | 0.3 | 4.4145
| 4 | 0.036829 | 170.6043 | 29156.3718 | 1587.7205 | 0.054455 | 1.9981 | 1587.7205 |  |  | 0.386 | 4.4145
| 5 | 0.020689 | 303.6969 | 29156.3718 | 2502.5026 | 0.08583 | 1.7658 | 2502.5026 |  |  | 0.421 | 4.4145
| 6 | 0.013843 | 453.889 | 29156.3718 | 234.0339 | 0.0080269 | 1.7658 | 234.0339 |  |  | 0.449 | 4.4145
[7 empty] | SRRS | 19861.2669 | kgf |  | 0.45 | 4.4145 | bar: ɸ6
[11 empty] | 0.495 | 4.4145
[11 empty] | 0.5 | 4.4145
[11 empty] | 0.534 | 4.4145
[11 empty] | 0.6 | 4.4145
DESPLASAMIENTO DE TECHO
[11 empty] | 0.8 | 3.3109
| ɸ4: CONTRIBUCIÓN ESTÁTICA | Con-Dinamica |  |  |  | 1 | 2.6487
| MODO | T(seg) | w(rad/s) | rst | rnst | rraya | san(m/s2) | rn=Vb(kgf) |  |  | 1.1 | 2.4086
| 1 | 0.1809 | 34.7337 | 0.0010893 | 0.0013435 | 1.2334 | 4.4145 | 0.0013435 |  |  | 1.2 | 2.2073
| 2 | 0.043833 | 143.3437 | 0.0010893 | -7.548e-05 | -0.069291 | 2.2377 | -7.548e-05 |  |  | 1.3 | 2.0377
| 3 | 0.037606 | 167.0793 | 0.0010893 | -0.00011073 | -0.10165 | 2.0053 | -0.00011073 |  |  | 1.4 | 1.8912
| 4 | 0.036829 | 170.6043 | 0.0010893 | -0.00011149 | -0.10235 | 1.9981 | -0.00011149 |  |  | 1.5 | 1.7658
| 5 | 0.020689 | 303.6969 | 0.0010893 | 5.229e-05 | 0.048002 | 1.7658 | 5.229e-05 |  |  | 2 | 1.3243
| 6 | 0.013843 | 453.889 | 0.0010893 | -8.8074e-06 | -0.0080853 | 1.7658 | -8.8074e-06 |  |  | 2.5 | 1.0595
[7 empty] | SRRS | 0.0013558 | m |  | 2.682 | 0.98708 | bar: ɸ6
[11 empty] | 3 | 0.8829
[11 empty] | 3.111 | 0.85112
[11 empty] | 3.415 | 0.77519
[11 empty] | 3.785 | 0.69926
[11 empty] | 3.907 | 0.67807
[11 empty] | 3.93 | 0.66924
| ɸ1: MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS UNITARIO (m) Flexibilidad (inversa de K) |  |  |  |  | 4 | 0.64628
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |  |  |  | 5 | 0.4132
| GDL 1 | 0 | 5.79e-09 | 3.85e-09 | 4.45e-09 | 5.03e-09 | 5.61e-09 |  |  |  | 6 | 0.28783
| GDL 2 | 0 | 1.106e-08 | 1.04e-08 | 1.285e-08 | 1.525e-08 | 1.762e-08 |  |  |  | 7 | 0.2119
| GDL 3 | 0 | 1.424e-08 | 1.814e-08 | 2.377e-08 | 2.924e-08 | 3.463e-08 |  |  |  | 8 | 0.16245
| GDL 4 | 0 | 1.73e-08 | 2.377e-08 | 3.579e-08 | 4.565e-08 | 5.534e-08 |  |  |  | 9 | 0.12714
| GDL 5 | 0 | 2.029e-08 | 2.924e-08 | 4.565e-08 | 6.313e-08 | 7.844e-08 |  |  |  | 10 | 0.10418
| GDL 6 | 0 | 2.323e-08 | 3.463e-08 | 5.534e-08 | 7.844e-08 | 1.0266e-07
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE TECHO MODOS ɸ
|  | ɸ1 | ɸ2 | ɸ3 | ɸ4 | ɸ5 | ɸ6
| gdl 1 | 9.3432e-05 | 1.1396e-05 | 2.8287e-06 | 2.5782e-06 | 7.2694e-06 | -1.378e-06
| gdl 2 | 0.00027279 | 1.5558e-05 | -3.11e-06 | -3.6646e-06 | 1.3361e-05 | -3.3104e-06
| gdl3 | 0.00051118 | 7.8201e-06 | -1.9467e-05 | -2.0281e-05 | 1.6997e-05 | -5.2364e-06
| gdl4 | 0.00078295 | -1.3169e-05 | -4.5677e-05 | -4.6601e-05 | 2.3396e-05 | -5.7253e-06
| gdl5 | 0.0010659 | -4.336e-05 | -7.7867e-05 | -7.8743e-05 | 3.6218e-05 | -6.5741e-06
| gdl6 | 0.0013435 | -7.548e-05 | -0.00011073 | -0.00011149 | 5.229e-05 | -8.8074e-06 | TECHO
RESPUESTAS FINALES | bar: ɸ1 to ɸ5
| CORTANTE BASAL | ɸ3: 19861.26686 kilogramos fuerza
| DESPLAZAMIENTO DE TECHO | ɸ3: 0.001355839 metros

## Hoja2
T (seg) | Sa (m/s2)
0.01 | 1.7658
0.02 | 1.7658
0.03 | 1.7658
0.0303 | 1.7658
0.04 | 2.1137
0.05 | 2.4403
0.06 | 2.7458
0.07 | 3.0336
0.08 | 3.3073
0.09 | 3.5704
0.1 | 3.8212
0.11 | 4.0649
0.12 | 4.2997
0.125 | 4.4145
0.15 | 4.4145
0.2 | 4.4145
0.25 | 4.4145
0.3 | 4.4145
0.386 | 4.4145
0.421 | 4.4145
0.449 | 4.4145
0.45 | 4.4145
0.495 | 4.4145
0.5 | 4.4145
0.534 | 4.4145
0.6 | 4.4145
0.8 | 3.3109
1 | 2.6487
1.1 | 2.4086
1.2 | 2.2073
1.3 | 2.0377
1.4 | 1.8912
1.5 | 1.7658
2 | 1.3243
2.5 | 1.0595
2.682 | 0.98708
3 | 0.8829
3.111 | 0.85112
3.415 | 0.77519
3.785 | 0.69926
3.907 | 0.67807
3.93 | 0.66924
4 | 0.64628
5 | 0.4132
6 | 0.28783
7 | 0.2119
8 | 0.16245
9 | 0.12714
10 | 0.10418