## Hoja1
ETABS
CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDAD
CONCRETO | 280 | Kg/cm2
ME | 252671.328
ACERO
ACERO GR 60
ASTM A 615
SECCION DE ELEMENTOS
COLUMNAS
| BASE (cm) | ALTURA (cm)
COLUMNA | 55 | 55
VIGA
| BASE (cm) | ALTURA (cm)
VIGA | 30 | 55
LOSA
ESPESOR (cm)
LOSA | 12
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONCIA
PLANTA 1
PLANTA DE 2-5
ISOMETRICO
DIAFRAGMA RIGIDA
ASIGANCION DE CARGAS
CARGAS VIVA DEL 2-3
CARGAS VIVA DEL 3-4
CARGA DE VIVA TECHO
SOBRE CARGA
SOBRE CARGA EN VIGAS 2-3
SOBRE CARGA EN VIGAS 4
CARGA EN VIGAS PERIMETRALES (TECHO)
End Lenght Offset
CENTRO DE MASA
| CARGA MUERTA |  | 100%
| SOBRE CARGA |  | 100%
| CARGA VIVA |  | 25%
CENTRO DE RIGIDEZ
ESPECTRO DE RESPUESTA
SISMO ESTATICO
COEFICINETE SISMICO |  | 0.1542
SISMO DINAMICO
COMBINACIONES DE CARGA
Según normativa NSE 2 2018 CAPITULO 8-8.3.2
COMBINACIONES DE CARGA
CALIBRACIÓN ANALISIS MODA EN X
CORTANTE BASAL ESTATICO |  | 725.0897 | TON
CORTANTE BASAL DINAMICO |  | 477.6149 | TON
MAXIMO DEL BASAL |  | 725.0897 | TON
FACTOR DE CALIBRACIÓN |  | 1.5181
CALIBRACIÓN ANALISIS MODA EN Y
CORTANTE BASAL ESTATICO |  | 725.0897 | TON
CORTANTE BASAL DINAMICO |  | 3663.1599 | TON
MAXIMO DEL BASAL |  | 3663.1599 | TON
FACTOR DE CALIBRACIÓN |  | 1
DERIVAS ESPERADAS
DERIVAS EN EJE X
NIVEL | H PISOS (cm) | δc | Δe (relativo) Max Drifts | FACTOR 5.5 | Δu (relativo) | LIMITE NSE 3 | ESTADO
Story5 | 300 | 21.8065 | 0.003268 | 5.5 | 0.017974 | 0.02 | OK
Story4 | 300 | 19.2963 | 0.005321 | 5.5 | 0.029265 | 0.02 | NO CUMPLE
Story3 | 300 | 15.1681 | 0.007483 | 5.5 | 0.041156 | 0.02 | NO CUMPLE
Story2 | 300 | 9.6954 | 0.01028 | 5.5 | 0.05654 | 0.02 | NO CUMPLE
Story1 | 300 | 3.7598 | 0.016021 | 5.5 | 0.088115 | 0.02 | NO CUMPLE
Base | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
DERIVAS EN EJE Y
NIVEL | H PISOS (cm) | δc | Δe (relativo) Max Drifts | FACTOR 5.5 | Δu (relativo) | LIMITE NSE 3 | ESTADO
Story5 | 300 | 21.8065 | 0.001195 | 5.5 | 0.0065725 | 0.02 | OK
Story4 | 300 | 19.2963 | 0.001944 | 5.5 | 0.010692 | 0.02 | OK
Story3 | 300 | 15.1681 | 0.002734 | 5.5 | 0.015037 | 0.02 | OK
Story2 | 300 | 9.6954 | 0.003752 | 5.5 | 0.020636 | 0.02 | NO CUMPLE
Story1 | 300 | 3.7598 | 0.005834 | 5.5 | 0.032087 | 0.02 | NO CUMPLE
Base | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
CALIBRACIÓN ANALISIS MODA EN X
CORTANTE BASAL ESTATICO |  | 715.9613 | TON
CORTANTE BASAL DINAMICO |  | 449.481 | TON
MAXIMO DEL BASAL |  | 715.9613 | TON
FACTOR DE CALIBRACIÓN |  | 1.5929
CALIBRACIÓN ANALISIS MODA EN Y
CORTANTE BASAL ESTATICO |  | 715.9613 | TON
CORTANTE BASAL DINAMICO |  | 451.4719 | TON
MAXIMO DEL BASAL |  | 715.9613 | TON
FACTOR DE CALIBRACIÓN |  | 1.5858
DERIVADAS CHEQUEADAS
DERIVAS EN EJE X
NIVEL | H PISOS (cm) | δc (cm) | Δe (relativo) Max Drifts | FACTOR 5.5 | Δu (relativo) | LIMITE NSE 3 | ESTADO
Story5 | 300 | 3.381 | 0.001376 | 5.5 | 0.007568 | 0.02 | OK
Story4 | 300 | 2.991 | 0.002397 | 5.5 | 0.013184 | 0.02 | OK
Story3 | 300 | 2.2899 | 0.003184 | 5.5 | 0.017512 | 0.02 | OK
Story2 | 300 | 1.3424 | 0.003177 | 5.5 | 0.017473 | 0.02 | OK
Story1 | 300 | 0.3901 | 0.0013 | 5.5 | 0.00715 | 0.02 | OK
Base | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
DERIVAS EN EJE Y
NIVEL | H PISOS (cm) | δc (cm) | Δe (relativo) Max Drifts | FACTOR 5.5 | Δu (relativo) | LIMITE NSE 3 | ESTADO
Story5 | 300 | 1.227 | 0.000498 | 5.5 | 0.002739 | 0.02 | OK
Story4 | 300 | 1.0843 | 0.000868 | 5.5 | 0.004774 | 0.02 | OK
Story3 | 300 | 0.8293 | 0.001153 | 5.5 | 0.0063415 | 0.02 | OK
Story2 | 300 | 0.4857 | 0.00115 | 5.5 | 0.006325 | 0.02 | OK
Story1 | 300 | 0.1411 | 0.00047 | 5.5 | 0.002585 | 0.02 | OK
Base | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
MAXIMUM STORY DRIFTS EN X
MAXIMUM STORY DRIFTS EN Y
DEZPLAMIENTOS
EN X
EN Y
CHEQUEO DE DE LOS ELEMENTOS
COLUMNA
COLUMNA | BASE (cm) | ALTURA (cm) | ACERO (cm2)
A | 75 | 75 | 56.25
B | 55 | 55 | 30.325
VIGA 1
VIGA 1 | BASE (cm) | ALTURA (cm)
| 40 | 65
| BASTONES + LONG (cm) | LONGITUDI-NAL (cm) | BASTONES + LONG (cm)
ACERO SUPERIOR | 13.32 | 9 | 13.32 |  | VIGA MAS CRITICA
ACERO INFERIOR | 9.6 | 9 | 9.6
VIGA 2 (SECUNDARIO)
VIGA 1 | BASE (cm) | ALTURA (cm)
| 20 | 30
| BASTONES + LONG (cm) | LONGITUDI-NAL (cm) | BASTONES + LONG (cm)
ACERO SUPERIOR | 3.59 | 2 | 68
ACERO INFERIOR | 2.3 | 2.52 | 2.36
LOSA
| t (cm) | Armado
LOSA | 12 | No 4 @ 15 cm
ZAPATA
SECCIÓN (m) | 3X3
t (m) | 0.9
Según normativa ACI 318-19 el momento de inercia se reduce a 70% en X Y Y
Según normativa ACI 318-19 el momento de inercia se reduce a 35 % en X Y Y
0 a 1, siendo 0 un nodo sin
rigidez y 1 un nodo con rigidez
infinita, un valor de 0.5 puede ser
conveniente.
Para los sismos en eje X (U1) se toma el 100% y en Y 30%
Para los sismos en eje Y (U2) se toma el 100% y en X 30%
PARA QUE LAS DERIVAS CUMPLIERA SE DEJO COLUMNAS DE 75X75 EN EL PRIMER
NIVEL Y EN EL SEGUNDO NIVEL SE DEJO COLUMNAS DE 55X55